## Hälsocentraler
UTRUSTNINGSLISTA PRIMÄRVÅRD Medicinteknisk utrustning - Hälsocentraler
BENÄMNING | LÄKARMOTTAGNING | LAB | SJUKGYMNASTIK | Barnmorskemottagning | c:a inköpspris/st | övrigt
Obligatorisk utrustning | [5 empty] | Fetmarkerad utrustning är obligatorisk enligt Hälsoval Västerbotten
ANALYSATOR CRP |  | x |  |  | 0 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR HEMOGLOBIN |  | x |  | x | 5700 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR URIN |  | x |  | x | 1000 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR BLODGLUKOS |  | x |  | x | 3500 | direktköp, tjänster löpande räkning
BLODTRYCKSMÄTARE /LÅNGTIDS- | x |  |  |  | 19000 | funktionshyra/år: 7 600 kr
DERMATOSKOP INKL. KAMERA | x |  |  |  | 19000 | funktionshyra/år: 4 600 kr
EKG-SKRIVARE med EKG-LAGRING | x |  |  |  | 90000 | funktionshyra/år: 54 000 kr
SPIROMETER | x |  |  |  | 17000 | funktionshyra/år: 12 000 kr
BARNVÄRMARE SKÖTBORDS | x |  |  |  | 16000 | På BVC
BLODTRYCKSMÄTARE AUTOMATISK | x |  |  | x | 10 000 - 20 000 | Med/utan intervall
BLÅSVOLYMSMÄTARE | x |  |  |  | 75000
CENTRIFUG BORDS |  | x |  | x | 25000
DEFIBRILLATOR HALVAUTOMATISK(AED) |  |  |  |  | 20000
FOSTERLJUDSDETEKTOR | x |  |  | x | 7000
INHALATOR | x |  |  |  | 6000
KÄRLDOPPLER | x |  |  |  | 9500
MIKROSKOP ÖGON | x |  |  |  | 169000
MIKROSKOP ÖRON | x |  |  |  | 100000
PANNLAMPA | x |  |  |  | 4000
PULSOXIMETER | x |  |  |  | 5300
REKTOSKOP | x |  |  |  | 22000
SUG EL | x |  |  |  | 20000
TEMPERATURMÄTARE | x |  |  |  | 1300
TONOMETER | x |  |  |  | 52000
VÅG BARN | x |  |  |  | 9500 | På BVC
VÅG PERSON | x |  |  | x | 7000
Övrig utrustning vid behov
ALKOMETER |  | x |  |  | 7000
DEFIBRILLATOR OCH PATIENTMONITOR | x |  |  |  | 100000
DISKDESINFEKTOR | x |  |  | x | 80000
FRENZELGLASÖGON |  |  | x |  | 10000
LARYNGOFIBERENDOSKOP | x |  |  |  | 130000
MIKROSKOP |  | x |  | x | 25000
OFTALMO OTOSKOP MOBILA | x |  |  |  | 10000
OFTALMO OTOSKOP VÄGG | x |  |  |  | 10000
OMRÖRARE |  | x |  |  | 2000
PROVRÖRSVAGGA |  | x |  | x | 3500
SPOLDESINFEKTOR | x |  |  |  | 70000
STIMULATOR EL FYSIOTERAPI |  |  | x |  | 13000
STIMULATOR EL TNS |  |  | x |  | 1400
STIMULATOR KONTINENSTRÄNING |  |  | x | x | 2200
VÄRMARE INSTRUMENT | x |  |  |  | 4500

## Sjukstugor
UTRUSTNINGSLISTA PRIMÄRVÅRD Medicinteknisk utrustning - Sjukstugor
BENÄMNING | LÄKARMOTTAGNING | LAB | SJUKGYMNASTIK | Barnmorskemottagning | c:a inköpspris/st | övrigt
Obligatorisk utrustning | [5 empty] | Fetmarkerad utrustning är obligatorisk enligt Hälsoval Västerbotten
ANALYSATOR CRP |  | x |  |  | 0 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR HEMOGLOBIN |  | x |  | x | 5700 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR URIN |  | x |  | x | 1000 | direktköp, tjänster löpande räkning
ANALYSATOR BLODGLUKOS |  | x |  | x | 3500 | direktköp, tjänster löpande räkning
BLODTRYCKSMÄTARE /LÅNGTIDS- | x |  |  |  | 19000 | funktionshyra/år: 7 600 kr
DERMATOSKOP INKL. KAMERA | x |  |  |  | 19000 | funktionshyra/år: 4 600 kr
EKG-SKRIVARE med EKG-LAGRING | x |  |  |  | 90000 | funktionshyra/år: 54 000 kr
SPIROMETER | x |  |  |  | 17000 | funktionshyra/år: 12 000 kr
ANALYSATOR EL-STATUS |  | x |  |  | 4000
BARNVÄRMARE SKÖTBORDS | x |  |  |  | 16000 | På BVC
BLODGASINSTRUMENT |  | x |  |  | 70000
BLODTRYCKSMÄTARE AUTOMATISK | x |  |  | x | 10 000 - 20 000 | Med/utan intervall
BLÅSVOLYMSMÄTARE | x |  |  |  | 75000
CENTRIFUG BORDS |  | x |  | x | 25000
DEFIBRILLATOR HALVAUTOMATISK(AED) |  |  |  |  | 20000
DEFIBRILLATOR OCH PATIENTMONITOR | x |  |  |  | 100000
DISKDESINFEKTOR | x |  |  | x | 80000
FOSTERLJUDSDETEKTOR | x |  |  | x | 7000
INHALATOR | x |  |  |  | 6000
KÄRLDOPPLER | x |  |  |  | 9500
LARYNGOFIBERENDOSKOP | x |  |  |  | 130000
MIKROSKOP ÖGON | x |  |  |  | 169000
MIKROSKOP ÖRON | x |  |  |  | 100000
PANNLAMPA | x |  |  |  | 4000
PULSOXIMETER | x |  |  |  | 5300
REKTOSKOP | x |  |  |  | 22000
SUG EL | x |  |  |  | 20000
TEMPERATURMÄTARE | x | x |  |  | 1300
TONOMETER | x |  |  |  | 52000
VÅG BARN | x |  |  |  | 9500 | På BVC
VÅG PERSON | x |  |  | x | 7000
Övrig utrustning vid behov
ALKOMETER |  | x |  |  | 7000
FRENZELGLASÖGON |  |  | x |  | 10000
MIKROSKOP |  | x |  | x | 25000
OFTALMO OTOSKOP MOBILA | x |  |  |  | 10000
OFTALMO OTOSKOP VÄGG | x |  |  |  | 10000
OMRÖRARE |  | x |  |  | 2000
PROVRÖRSVAGGA |  | x |  | x | 3500
SPOLDESINFEKTOR | x |  |  |  | 70000
STIMULATOR EL FYSIOTERAPI |  |  | x |  | 13000
STIMULATOR EL TNS |  |  | x |  | 1400
STIMULATOR KONTINENSTRÄNING |  |  | x |  | 2200
TELEMEDICINUTRUSTNING | x |  |  |  | 150000
ULTRALJUD BILDGIVANDE UNIVERSELL | x |  |  | x | 300000
VÄRMARE INSTRUMENT | x |  |  |  | 4500